Информация по результатам контрольного мероприятия «Выборочна проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в целях реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В соответствии с пунктом 2.1.9 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в целях реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году национального проекта «Культура».

Объектами контроля являлись:

– дом культуры, расположенный в д. Новоселово Орловского муниципального округа Орловской области;

– бюджетное учреждение «Социально Культурный Центр Тельченского сельского поселения», расположенное в с. Тельчье Мценского района Орловской области.

Ожидаемый результат регионального проекта – построены (реконструированы) 
и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации 
в сельской местности со сроком исполнения в 2024 году, достигнут. Средства областного бюджета освоены.

Результаты проверки показали, что капитальный ремонт на данных объектах культуры при использовании средств субсидии, проведен 
с нарушением норм законодательства Российской Федерации.

Администрацией Тельченского сельского поселения Мценского района в рамках проведения капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения «Социально Культурный Центр Тельченского сельского поселения» осуществлена приемка и оплата работ ненадлежащего качества, в том числе:

–  работы по устройству пола на площади 168 м2 в здании культурного центра, выполнены подрядчиком с нарушением строительных норм и правил (пункт 4.11 СП 29.13330. 2011);

– работы по устройству дощатого пола из шпунтованной доски, 
 выполнены подрядчиком с нарушением технологии крепления досок 
и не соответствующие в части сортности досок по классу «Экстра» 
(ГОСТ 8486-86 «Межгосударственный стандарт. Пиломатериал хвойных пород).

Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области в рамках проведения капитального ремонта дома культуры, расположенного в д. Новоселово Орловского муниципального округа, приняты и оплачены невыполненные работы, предъявленные подрядчиком, 
в том числе:

– по устройству покрытий из линолеума ПВХ площадью 40,4 м2;

– по устройству слухового окна на кровле здания дома культуры; 
            – по штукатурке и окраске внутренних поверхностей стен здания дома культуры площадью 61,6 м2;

– по установке чугунного канализационного люка и устройству бетонной отмостки люка на площади 0,53 м3;

– по облицовке стен глазурованной плиткой в здании дома культуры 
площадью 4,9 м2;

– по улучшенной окраске водно-дисперсионными, акриловыми составами 
по штукатурке потолков здания дома культуры на площади 
22,3 м2.

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей объектов контроля внесены представления в целях рассмотрения, анализа 
и устранения выявленных нарушений и недостатков.