Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств

при проведении капитального ремонта поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Кромская ЦРБ»

Выявленные при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Кромская ЦРБ», предусмотренного пунктом 3.1.5 Плана деятельности на 2024 год, нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес начальника   
КУ ОО «Орелгосзаказчик» в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, по результатам рассмотрения которого получен ответ от 20.06.2024 № 4447/24.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля в адрес подрядной организации   
ООО «Полимарк» направлено требование об устранении дефектов, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, а также требование устранить недостатки работ по контракту, по результатам рассмотрения которых подрядчиком приняты следующие меры:

* приведена конструкция кровли в соответствие требованиям ГОСТ Р «Национальный стандарт Российской Федерации. Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из кровельных гибких полимерных (термопластинчатых и элистомерных) материалов. Правила и контроль выполнения работ»; устранены дефекты на потолке помещений второго этажа здания поликлиники;
* устранены дефекты фасада здания с соблюдением требований, установленных СП 293.1325800.2017 «Свод правил. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ»;
* устранены дефекты плиточного покрытия у входных групп с соблюдением СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».